Администрация Пучежского муниципального района

Ивановской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 12.11.2025 г.                                                        №  608-п

г. Пучеж

О внесении изменений в  схему теплоснабжения

Илья-Высоковского сельского поселения Пучежского муниципального района Ивановской области на период 2013-2028 г.г.

актуализация на 2026 год

В соответствии с  Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от  27.07.2010 №190-ФЗ  «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», Уставом Пучежского муниципального района, на основании письма ООО «Берег» № 29 от 30.10.2025г.,  администрация Пучежского муниципального района

постановляет:

1. В приложение № 1 к постановлению администрации Пучежского муниципального района от 11.06.2025 г. № 314-п «Об утверждении схемы теплоснабжения  Илья-Высоковского сельского поселения Пучежского муниципального района Ивановской области на период 2013-2028 г.г. актуализация на 2026 год»  внести следующие изменения:

1.1. Таблицу 14 читать в следующей редакции:

Перспективный баланс производства и потребления тепловой энергии источником тепловой энергии БМК с. Илья Высоково в зоне действия единой теплоснабжающей организации ООО «Берег»

Таблица 14

| Наименование | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Полезный отпуск, Гкал | 2714,3 | 2321,1 | 2200,7 | 1716,4 | 1306,4 | 1306,4 | 1306,4 | 1306,4 | 1306,4 |
| Потери в тепловых сетях, норматив, Гкал | 728,5 | 728,5 | 728,5 | 728,5 | 728,5 | 493,2 | 493,2 | 493,2 | 493,2 |
| Отпуск с коллекторов, Гкал | 3442,8 | 3049,6 | 2929,2 | 2444,9 | 2034,9 | 1799,6 | 1799,6 | 1799,6 | 1799,6 |
| Собственный нужды источника, факт, Гкал | н/д | 20,4 | 16,9 | 16,6 | 22,22 | 20,21 | 20,21 | 20,21 | 20,21 |
| Хозяйственный нужды источника, Гкал | н/д | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Производство тепловой энергии, Гкал | н/д | 3070,0 | 2946,1 | 2461,5 | 2057,12 | 1819,81 | 1819,81 | 1819,81 | 1819,81 |

1.2. Таблицу 15 читать в следующей редакции:

Перспективный баланс производства и потребления тепловой энергии  в зоне действия единой теплоснабжающей организации ООО «Берег»

Таблица 15

| Наименование | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Полезный отпуск, Гкал | 2714,3 | 2321,1 | 2200,7 | 1716,4 | 1306,4 | 1306,4 | 1306,4 | 1306,4 | 1306,4 |
| Потери в тепловых сетях, норматив, Гкал | 728,5 | 728,5 | 728,5 | 728,5 | 728,5 | 493,2 | 493,2 | 493,2 | 493,2 |
| Отпуск с коллекторов, Гкал | 3442,8 | 3049,6 | 2929,2 | 2444,9 | 2034,9 | 1799,6 | 1799,6 | 1799,6 | 1799,6 |
| Собственный нужды источника, факт, Гкал | н/д | 20,4 | 16,9 | 16,6 | 22,22 | 20,21 | 20,21 | 20,21 | 20,21 |
| Хозяйственный нужды источника, Гкал | н/д | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Производство тепловой энергии, Гкал | н/д | 3070,0 | 2946,1 | 2461,5 | 2057,12 | 1819,81 | 1819,81 | 1819,81 | 1819,81 |

2. Опубликовать настоящее постановление в  «Правовом вестнике Пучежского муниципального района» и разместить на официальном сайте администрации Пучежского муниципального района в сети Интернет.

3.  Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

4. Контроль за выполнением данного постановления возложить на первого заместителя главы администрации Пучежского муниципального   района  С.В. Столбова.

Глава Пучежского муниципального района                                    С.В. Жубаркин